INF/0330/1/07

GMINA MIEŚCISKO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie instalacji teletechnicznej sieci LAN, wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku 
Urzędu Gminy Mieścisko

ZATWIERDZAM:

Mieścisko 8.03.2007 r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

z siedzibą 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13,

tel. ( 061)429-80-10, fax ( 061) 427-80-88

e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl	WWW:	www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji teletechnicznej sieci LAN, wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy Mieścisko (szczegółowa dokumentacja techniczna instalacji okablowania została zamieszczona w załączniku nr 5 do SIWZ).

4. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego oraz przekazane w formie pisemnej wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia na ich wniosek.

- O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofercie zmian wynikających z modyfikacji Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej oraz  poinformuje w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia na ich wniosek.

- Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- Wykonawca winien złożyć oświadczenie z którego wynika, że wymagania art. 22 i art. 24 pzp nie stanowią podstawy do wykluczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ

- Wykonawca winien złożyć ofertę w takim stanie, który ze względu na warunki art.89
pzp nie będzie podstawą do jej odrzucenia.

- Wykonawca w załączeniu do oferty zaprezentuje na piśmie gwarancje dla cech
przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli okres gwarancji będzie zgodny z wymaganiami gwarancyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej instalacji okablowania strukturalnego – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wpłacą wadium wysokości 1.000,00 zł., (słowni: jeden tysiąc złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent przedstawi stosowny dokument potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Dostarczą atesty potwierdzające, że użyte do instalacji materiały odpowiadają standardowym parametrom technicznym określonym w dokumentacji technicznej instalacji stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wypełnią kosztorys ofertowy(kosztorys materiałowy) określający ceny jednostkowe i łączną cenę zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

- Złożą oświadczenie o oferowanym terminie płatności za wykonanie usługi. Warunek zostanie spełniony jeżeli termin płatności będzie wynosił 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury.

- Złożą oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

- Udokumentują, że w ciągu ostatnich trzech lat dokonali minimum trzech zamówień o podobnym charakterze. Warunek zostanie spełniony, jeżeli przedstawione zostaną minimum trzy referencje od zamawiających z ostatnich trzech lat w załączniku nr 9 do SIWZ.

- Udokumentują, że oferowane materiały odpowiadają Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane a w przypadku braku tych norm uwzględniane będą: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, Polskie Aprobaty Techniczne.

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na sprawdzeniu
zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dla przeprowadzenia oceny niezbędne są m. in. dokumenty
wymagane w załączeniu do oferty.

8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 22 i 24 prawa zamówień publicznych – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenie o terminie realizacji zamówienia – druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o 30 dniowym terminie płatności – druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o udzielonej gwarancji na wykonane roboty(zgodnej z dokumentacją techniczną) - druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ oraz wszystkimi załącznikami i nie wnoszeniu do niej żadnych zastrzeżeń - druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o zdobyciu informacji niezbędnych do przygotowania oferty - druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o 30 dniowym terminie związania z ofertą - druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o zapoznaniu z projektem umowy i nie wniesieniu do niej żadnych zastrzeżeń - druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Wypełniony kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

- Zaakceptowany projekt umowy(projekt umowy należy parafować na każdej stronie) - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

- Certyfikaty bezpieczeństwa instalacji teletechnicznych

- Kserokopia certyfikatu licencjonowanego instalatora okablowania strukturalnego

- Instrukcje obsługi, gwarancje dla urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gwarancji Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu instalacji – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Dowód wpłaty wadium

- Trzy referencje od zamawiających z ostatnich trzech lat

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania.

Porozumiewanie może być prowadzone na piśmie z respektowaniem przepisu art. 28 pzp.

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Piotr Mnichowski – Informatyk – pokój nr 19

Alicja Kędracka – Sekretarz Gminy Mieścisko – pokój nr 16

Tel. (061) 429 80 10, (061) 42 78 001

E-Mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl, piotrm@miescisko.nowoczesnagmina.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie dopuszczonej art. 45 pzp.

- Należy wpłacić wadium w wysokości 1.000 PLN

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział Mieścisko Nr 72 90650006 0030 0300 0231 0002 przed terminem wyznaczonym dla składania ofert.

- Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

- Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych przepisami pzp.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wyłącznie na piśmie, w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.

- Treść oferty musi odpowiadać treści druku oferty oraz wymaganiom określonym w SIWZ.

- Ofertę sporządza się w języku polskim.

- Oferta winna być czytelna, a wszelkie poprawki winne być wykonane czytelnie z parafką osoby podpisującej ofertę, pod rygorem uznania za niezgodną z warunkami zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy muszą złożyć podpisy na formularzu oferty, odpisy wszelkich dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.

- Zmiany lub wycofanie oferty winny być wykonane zgodnie przepisami pzp.

- Oferta dla uniemożliwienia zapoznania się z jej treścią przed sesją jawną otwarcia ofert winna być dostarczona w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z których zewnętrzna powinna być opatrzona adresem Zamawiającego z dopiskiem „Przetarg na wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy Mieścisko. Nie otwierać przed 26.03.2007 r.” oraz wewnętrzną opieczętowaną przez oferenta z nazwą i adresem wykonawcy pod rygorem uznania jej za niezgodną z warunkami zamówienia.

- Załączone do oferty instrukcje obsługi powinny potwierdzać parametry oferowanego sprzętu i materiałów.

- Jeżeli ofertę podpisały osoby nie upoważnione do reprezentowania zamawiającego wg
obowiązujących przepisów prawa, ale posiadające pełnomocnictwo na piśmie do podpisania oferty powinny załączyć takie pełnomocnictwo do oferty.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp. 13, pokój Nr 16. Osobą upoważnioną do odbioru ofert jest Pani Jolanta Januchowska – inspektor ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Mieścisku a w razie jej nieobecności osoba pełniąca jej obowiązki w zastępstwie.

- Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2007 r. o godz. 1000.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 26.03.2007 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13 w pokoju nr 18.

- Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) będzie wartość (cena całkowita) wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za usługę(dostawę), Cena całkowita będzie wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego przez wykonawcę zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ . Wartość ceny należy podać  w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W cenie będzie uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę oraz koszt dowozu przedmiotu zamówienia.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę

cena - znaczenie kryterium 100 %

Najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert

C= ------------------------------------------------------------------------------------ x 100

Cena badanej oferty

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty zwróci się do wybranego wykonawcy w sprawie terminu zawarcia umowy respektując postanowienia prawa zamówień publicznych celem doprowadzenia do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Treść projektu umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy mogą korzystać ze środków ochrony prawnej podanych w dziale VI prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19.poz. 177 ze zmianami).

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

22. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

23. ADRESY ZAMAWIAJĄCEGO

- Strony internetowej (WWW) – www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

- Poczty elektronicznej (E-mail) – ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

w sprawie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na postawie
art. 22 ust. l i art. 24 ust. l prawa zamówień publicznych (pzp)

Oświadczamy, że ubiegamy się o zamówienie ponieważ:

- Posiadamy uprawnienie do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego
zamówienia

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- W ciągu ostatnich 3 lat nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

- W stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji , nie ogłoszono upadłości,

- Nie zalegamy w uiszczaniu podatków, opłat i składek o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 3 pzp

- Nie skazano prawomocnie członków władz naszej firmy za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zamówienie, przestępstwo przekupstwa., przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w odniesieniu do sytuacji prawnej wymienionej w art. 24 ust 1 pkt. 4,5,6,7,8,9.

……………………………………………………………

podpis osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego i podpisania oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTA

dla zamówienia na wykonanie instalacji teletechnicznej

w budynku Urzędu Gminy Mieścisko.

W związku z zamówieniem publicznym dotyczącym wykonania instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy Mieścisko oferujemy jako firma:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres firmy)

Wykonanie całości zamówienia:

„Wykonanie instalacji teletechnicznej sieci LAN, wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku

Urzędu Gminy Mieścisko”

składającego się z nowych produktów za cenę:

| WARTOŚĆ NETTO (materiały + robocizna): |  |
| --- | --- |
| Słownie: |  |
| + PODATEK VAT: (materiały + robocizna): |  |
| Słownie: |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO (materiały + robocizna): |  |
| Słownie: |  |

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz do niniejszej oferty.

- Oferujemy termin realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

- Oferujemy 30 dniowy termin płatności za wykonane prace licząc od dnia dostarczenia faktury VAT i odbioru wykonanych prac.

- Udzielamy pełnej gwarancji na wykonane roboty – 25 letniej gwarancji systemowej

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń a także akceptujemy warunki zamówienia

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu upływu składania ofert

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że dostarczymy gwarancję niezwłocznie po wykonaniu instalacji.

………………………………………….

Miejscowość, data

………………………………………………………...

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i

podpisania oferty

W załączeniu:

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………....

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………....

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ I:

Kosztorys materiałowy instalacji okablowania strukturalnego

System nieekranowany modularny kat. 6

| Zestawienie kabli | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Ilość | Cena netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KABEL U/UTP 250 MHZ KAT.6, 4 PARY 24AWG 100 OHM, LSZH, 305M, | szpula |  | 14 |  |  |  |
| KABEL U/UTP 25 PAR KAT.3, DRUT 24AWG 100 OHM, LSZH, (500M) | mb |  | 45 |  |  |  |
| Zestawienie elementów w piwnicy |  |  |  |  |  |  |
| PŁYTA CZOŁOWA GNIAZDA DIN 3XRJ SL (50X50) KĄTOWA, KOLOR BIAŁY (RAL9010) Z RAMKĄ 80X80 | sztuka |  | 12 |  |  |  |
| PUSZKA NATYNKOWA DIN POJEDYNCZA BEZ RAMKI GŁĘBOKA 80X80MM, KOLOR BIAŁY (RAL9010) | sztuka |  | 12 |  |  |  |
| MODUŁ GNIAZDA RJ45 KAT.6 UTP SL, T568A/B | sztuka |  | 36 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.6, RJ45, 3.0M | sztuka |  | 24 |  |  |  |
| Zestawienie elementów na parterze |  |
| PŁYTA CZOŁOWA GNIAZDA DIN 3XRJ SL (50X50) KĄTOWA, KOLOR BIAŁY (RAL9010) Z RAMKĄ 80X80 | sztuka |  | 19 |  |  |  |
| PUSZKA NATYNKOWA DIN POJEDYNCZA BEZ RAMKI GŁĘBOKA 80X80MM, KOLOR BIAŁY (RAL9010) | sztuka |  | 19 |  |  |  |
| MODUŁ GNIAZDA RJ45 KAT.6 UTP SL, T568A/B | sztuka |  | 57 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.6, RJ45, 3.0M | sztuka |  | 38 |  |  |  |
| Zestawienie elementów na I piętrze |  |
| PŁYTA CZOŁOWA GNIAZDA DIN 3XRJ SL (50X50) KĄTOWA, KOLOR BIAŁY (RAL9010) Z RAMKĄ 80X80 | sztuka |  | 11 |  |  |  |
| PUSZKA NATYNKOWA DIN POJEDYNCZA BEZ RAMKI GŁĘBOKA 80X80MM, KOLOR BIAŁY (RAL9010) | sztuka |  | 11 |  |  |  |
| PUSZKA PODŁOGOWA 4M, POKRYWA DO WYKŁADZINY, WYPOSAŻONA UCHWYTY DO OSPRZĘTU MOSAIC | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| PŁYTA CZOŁOWA PROSTA 45X45 2XRJ UTP/STP SL, UCHWYT MOSAIC 45, KOLOR BIAŁY (RAL9010) | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| PŁYTA CZOŁOWA 45X22,5 1XRJ45 DO MODUŁÓW SL UTP/STP, UCHWYT MOSAIC 45 | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| ZAŚLEPKA 45X22,5 , UCHWYT MOSAIC 45 | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| MODUŁ GNIAZDA RJ45 KAT.6 UTP SL, T568A/B | sztuka |  | 36 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.6, RJ45, 3.0M | sztuka |  | 24 |  |  |  |
| Zestawienie elementów w szafie SK |  |
| PANEL KROSOWY 24 PORTY NIEEKRANOWANY KAT.6, T568A/B, 1U, opcja uruchomienia inteligentnego zarządzania okablowaniem | sztuka |  | 6 |  |  |  |
| PANEL TELEFONICZNY 25 PORT RJ45, UTP (25X2PARY), PCB, 1U KOLOR CZARNY (RAL9005) | sztuka |  | 2 |  |  |  |
| WIESZAK POZIOMY 1U, 19" RAL9005 | sztuka |  | 5 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.6, RJ45, 0.6M | sztuka |  | 18 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.6, RJ45, 1.2M | sztuka |  | 34 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.6, RJ45, 1.8M | sztuka |  | 38 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.5+, RJ45, 0.5M | sztuka |  | 14 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.5+, RJ45, 1M | sztuka |  | 16 |  |  |  |
| KABEL KROSOWY U/UTP KAT.5+, RJ45, 1.5M | sztuka |  | 18 |  |  |  |
| SZAFA TELEINFORMATYCZNA 42U 800X800 | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| COKÓŁ DO SZAFY 800X800X100 | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| KOMPLET ZAŚLEPIAJĄCO-FILTRACYJNY 800/800 1/2 WŁÓKNINY Z PRZEP.SZCZOTKOWYM | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| ZESPÓŁ WENTYLATORÓW 4W/2 (2 WENTYLATORY) DO SZAF STOJĄCYCH | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| PÓŁKA STAŁA 19" Z 4 PUNKTAMI ZACZEPIENIA 450X500 | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| LISTWA ZASILAJĄCO-FILTRUJĄCA Z ZABEZPIECZENIEM | sztuka |  | 1 |  |  |  |
| ZESTAW ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH KLIPKO (4X ŚRUBA, PODKŁADKA, NAKRĘTKA ) | sztuka |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ II:

Zestawienie materiałów - zasilanie dedykowane (energetyczne) + materiały montażowe

| Nazwa | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Ilość | Cena netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 63A | szt. |  | 1 |  |  |  |
| DLP OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY KANAŁU | szt. |  | 44 |  |  |  |
| DLP OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY ZATRZASK | szt. |  | 44 |  |  |  |
| DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 85 | szt. |  | 44 |  |  |  |
| DLP PRZEGRODA SEPARUJĄCA DO WYSOKOŚCI 35/50 | mb |  | 88 |  |  |  |
| M45 1M ZAŚLEPKA | szt. |  | 46 |  |  |  |
| M45 2M GNIAZDO 2P+Z KOMPUTEROWE DLP | szt. |  | 86 |  |  |  |
| M45 4M UCHWYT NA WKRĘTY | szt. |  | 86 |  |  |  |
| M45 4M RAMKA BIAŁA POZIOM | szt. |  | 86 |  |  |  |
| PUSZKA NATYNKOWA M45 3 MIEJSCA | szt. |  | 73 |  |  |  |
| PUSZKA DO PŁYTY GIPSOWEJ 2M PIO. GŁ. 50 | szt. |  | 12 |  |  |  |
| ROZDZIELNICA RN-2x12-55 (N+PE) | szt. |  | 1 |  |  |  |
| DLP ZAŚLEPKA 105X50 | szt. |  | 12 |  |  |  |
| DLP KĄT WEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚĆI 50,85/95 | szt. |  | 12 |  |  |  |
| DLP KĄT ZEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚĆI 50 | szt. |  | 12 |  |  |  |
| DLP KĄT PŁASKI 50X105 | szt. |  | 29 |  |  |  |
| PS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY LN 50X20 | szt. |  | 42 |  |  |  |
| PS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY LN 50X20 | szt. |  | 42 |  |  |  |
| PS ŁĄCZNIK KĄTOWY LN 50X20 | szt. |  | 42 |  |  |  |
| PS KOŃCÓWKA LISTWY LN 50X20 | szt. |  | 62 |  |  |  |
| DLP KANAŁ 50X105 BIAŁY B/POKRYWA | mb |  | 89 |  |  |  |
| DLP POKRYWA BIAŁA SZEROKOŚĆ 85 | mb |  | 89 |  |  |  |
| DLP KANAŁ LN 50X20 (PS LISTWA KABLOWA) | mb |  | 185 |  |  |  |
| WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 C 10 1P 10A 6KA | szt. |  | 10 |  |  |  |
| WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 C 40 1P 40A 6KA | szt. |  | 3 |  |  |  |
| WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 40 1P 40A 6KA | szt. |  | 1 |  |  |  |
| KOŁKI ROZPOROWE PLASTYKOWE | szt. |  | 1 100 |  |  |  |
| PRZEWODY KABELKOWE YDY 5X10 | mb |  | 17 |  |  |  |
| PRZEWODY KABELKOWE OWY 3X1,5 | mb |  | 350 |  |  |  |
| PRZEWODY KABELKOWE OWY 3X2,5 | mb |  | 720 |  |  |  |
| Wyposażenie szafy głównej RG (rozdzielnica główna) |
| OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYPU I (B) DEHNPORT 255 | szt. |  | 4 |  |  |  |
| ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY TRÓJBIEGUNOWY Z ROZŁĄCZALNYM BIEGUNEM NEUTRALNYM R323 25 | szt. |  | 1 |  |  |  |
| ELEMENTY ŁĄCZENIOWE | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| Wyposażenie szafy RK (rozdzielnica komputerowa) |
| SZAFKA NATYNKOWA Z DRZWIAMI TRANSPARENTNYMI 3X12 NEDBOX | szt. |  | 1 |  |  |  |
| ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY CZTEROBIEGUNOWY FR304 63A | szt. |  | 1 |  |  |  |
| OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYPU II (C) DEHNGUARD DG275 | szt. |  | 4 |  |  |  |
| WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY DWUBIEGUNOWY TYP A P302 25-30A | szt. |  | 3 |  |  |  |
| WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 B10 | szt. |  | 12 |  |  |  |
| ELEMENTY ŁĄCZENIOWE | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| W związku z wprowadzeniem do projektu elektrycznego dodatkowych elementów zabezpieczenia przeciw przepięciowego oraz elementów dodatkowej ochrony przed porażeniem przy podpisaniu umowy wykonawca otrzyma schemat w raz z opisem przełącznic. |

ZESTAWIENIE KOŃCOWE

| RAZEM I + II: | Cena netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| ROBOCIZNA: |  |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA
do zamówienia publicznego nr......................

Zawarta w dniu ............................................................................. 2006 r. w Mieścisku

pomiędzy:

Urzędem Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko reprezentowaną przez:

1.   ..............................................................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................................................

NIP: ……………………………………, REGON ……………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą .................................................................................  z siedzibą .............................................................................

reprezentowanym przez:

- ............................................................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................................................

NIP: ……………………………………, REGON ……………………………………….

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr …………………………………………………...

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej dnia 26 marca 2006 r. zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie mające na celu „Wykonanie instalacji teletechnicznej sieci LAN, wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy Mieścisko” zgodnie z zakresem rzeczowym i ilościowym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr l do umowy oraz potwierdzonym w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

- Pełny zakres rzeczowy przedmiotu umowy został szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( znak: INF/0330/1/07)

§ 2

- Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko przy Pl. Powstańców Wlkp. 13, w obecności uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

§3

            - Strony ustalają należność Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z  przyjętą ofertą w wysokości

Netto	.......................................... zł

Podatek VAT .....% tj.	.......................................... zł

Razem brutto 	.......................................... zł

Słownie złotych: 	............................................................................................................................

            - Wynagrodzenie określone w pkt 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ..................................................................................................................................................................... w banku ..............................................................................................................................................................
w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT.

            - Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

            - Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez strony.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad, spełniający wymogi norm przewidziane dla sprzętu i materiałów.

- Wykonawca udziela 25 letniej gwarancji systemowej producenta zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty jej zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin ich usunięcia.

- Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Wystąpienie wady zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem przy udziale obu stron umowy.

§ 5

W razie niewykonania umowy w terminie lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, bez roszczeń ze strony Wykonawcy umowy.

§ 6

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§ 7

- W trakcie realizacji umowy interes Zamawiającego reprezentują:

…………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

- W trakcie realizacji umowy interes Wykonawcy reprezentuje:

………………………………………………………………………………........................................................

- Strony są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o zmianie reprezentanta.

§ 8

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku niedotrzymania terminu z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

  - 10 % ceny przedmiotu umowy netto w przypadku nie dostarczenia sprzętu, materiałów w całości w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, zaś Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu dostarczenia sprzętu, materiałów;

  - w przypadku zwłoki w usunięciu wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy odbiorze po reklamacji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za nowy przedmiot reklamowany za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

    - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną:

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez związku z art. 145 pzp, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia netto;

- za nieterminowe zapłacenie faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych kar za zwłokę.

  - W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kwoty kar umownych Zamawiający lub Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Aneks może być wprowadzony przez strony z poszanowaniem przepisów art. 144 pzp i respektowania przesłanek dla zastosowania trybu wg pzp dla zamówienia objętego aneksem.

§ 10

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, w tym spory o zapłatę odszkodowań, wykonania umowy rozstrzyga sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do tego prawa oraz przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 12

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta wykonawcy wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY 	WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Obiekt:	Urząd Gminy Mieścisko

Adres: 		Pl. Powstańców Wielkopolskich 13

62-290 Mieścisko

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES PROJEKTU	- 21 -

2. PODSTAWY OPRACOWANIA	- 21 -

3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE	- 21 -

4. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA	- 23 -

4.1 OKABLOWANIE POZIOME	- 23 -

4.2 SIEĆ TELEFONICZNA	- 26 -

4.3 PUNKT DYSTRYBUCYJNY	- 26 -

5. PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA	- 27 -

5.1 OKABLOWANIE POZIOME	- 27 -

6. WYMAGANIA GWARANCYJNE	- 28 -

7. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA	- 30 -

8. ODBIÓR I POMIARY SIECI	- 30 -

9. UWAGI KOŃCOWE.	- 33 -

10. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.	- 33 -

11. OBJAŚNIENIA	- 35 -

# 1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna, informatyczna) w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku. Proponowana sieć jest uniwersalnym rozwiązaniem umożliwiającym użytkownikom dowolną konfigurację łączy na polach krosowych niezależnie od rodzaju przesyłanego sygnału jak i miejsca odbioru. Projekt opracowano zgodnie z zaleceniami Inwestora, mając na uwadze elastyczność systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych.

# 2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego:

- ISO/IEC 11801:2002 wyd. II  Information technology – Generic cabling for customer premises ;

- TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe;

- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

- TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling.

# 3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

Założenia do projektu – wytyczne Użytkownika:

- Lokalizacja, ilość i wielkość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego;

- Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajność całego systemu);

- Okablowanie poziome ma być prowadzone nieekranowanym kablem kategorii 6 
o paśmie przenoszenia 250MHz, w niepalnej osłonie LSZH (średnica żyły 24AWG, średnica zewnętrzna 6,5mm);

- Okablowanie poziome ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowany moduł gniazda RJ45 kat. 6, SL (SlimLine);

- Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być trwale zakończony na nieekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony użytkownika oraz na panelu krosowym w szafie;

- Okablowanie poziome z piwnicy, parteru i I piętra zostało sprowadzone do Głównego Punktu Dystrybucyjnego (SK) znajdującego się w pomieszczeniu nr 011 w piwnicy;

- Punkt końcowy PEL oparty został na skośnej płycie czołowej z możliwością montażu trzech modułów gniazda RJ45 SL w uchwycie do osprzętu DIN (60x60);

Rys.1. Gniazdo teleinformatyczne 3xRJ45 (uchwyt DIN 60x60).

System powinien zostać wykonany zgodnie z normą ISO/IEC 11801 drugie wydanie (wrzesień 2002) lub EN 50173-1 (październik 2002).

Aby zagwarantować użytkownikowi rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami wspomnianych standardów (wyd. 2002 r.) i niezależność od dostawcy komponentów wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów sieciowych (szczegółowe wymagania dotyczące testowania w/w komponentów zawarte są w normie TIA/EIA 568-B.2-1).

# 4. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głosu poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6.

## 4.1 OKABLOWANIE POZIOME

Do każdego punktu logicznego należy doprowadzić kabel skrętkowy 4-parowy, który należy rozprowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkładach budowlanych) dołączonymi do projektu.

Punkt logiczny (PEL) występuje w następującej konfiguracji:

Konfiguracja 1: Gniazdo teleinformatyczne 3xRJ45 w uchwycie DIN z możliwościami transmisyjnymi do 250MHz. Gniazdo ma być zamocowane natynkowe w pojedynczej ramce nad kanałem kablowym. Widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poniżej.

Rys. 2. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna).

Konfiguracja 2: Gniazdo teleinformatyczne 3xRJ45 w uchwycie Mosaic z możliwościami transmisyjnymi do 250MHz. Gniazdo ma być zamocowane w puszce podłogowej wraz z gniazdami elektrycznymi. Widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poniżej.

Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego (sieć logiczna).

UWAGI:

Moduł jest elementem w zainstalowanym systemie narażonym na największe zagrożenie uszkodzenia powodujące nieprawidłowe funkcjonowanie systemu W celu zapewnienia niezawodności i długoterminowej wysokiej jakości działania modułu podczas zarabiania konieczne jest zastosowanie narzędzia, które umożliwia jednoczesne zaciśnięcie wszystkich żył kabla. Jego konstrukcja pozwala na przyłożenie w krótkim czasie dużej i niezmiennej siły oraz rozplot rozszytego kabla na złączu 110 poniżej 6mm gwarantujące doskonałe powtarzalne parametry transmisyjne. Budowa narzędzia zabezpiecza również przed ewentualnym uszkodzeniem złącza IDC.

Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytarzach w kanałach instalacyjnych pod stropem, zaś 
w pomieszczeniach okablowanie zostanie poprowadzone w kanałach instalacyjnych natynkowo. Należy stosować kable w powłokach – LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 200mm lub stosować metalowe przegrody.

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,5 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez najnowsze, obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji:

| Opis: | Kabel UTP Kat.6 250MHz |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2002 wyd. II, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854 |
| Średnica przewodnika: | drut 23 AWG (Ø 0,574mm) |
| Średnica zewnętrzna kabla | 6,3 ± 0,2 mm (6,5 mm) |
| Osłona zewnętrzna: | LSZH, kolor biały lub inny |
| Minimalny promień gięcia | 45 mm |
| Waga | 50 kg/km |
| Temperatura pracy | -20ºC do +60ºC |
| Temperatura podczas instalacji | 0ºC do +50ºC |

Rys. 4. Przekrój kabla U/UTP kat.6, 250 MHz

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe:

| Impedancja 1-100 MHz: | 100 ±15 Ohm |
| --- | --- |
| Tłumienie: | Max. 34dB/100m przy 250MHz |
| NEXT: | Max. 45dB przy 250MHz |
| PSNEXT: | Max. 42dB przy 250MHz |
| ELFEXT: | Max. 24dB przy 250MHz |
| Opóźnienie: | Max. 550ns/100m przy 250MHz |

## 4.2 SIEĆ TELEFONICZNA

Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Połączenie sygnałów tych dwóch krosownic daje rozwiązanie, które realizuje potrzebę skierowania sygnału telefonicznego do odpowiedniego gniazda końcowego przez proste połączenie odpowiednich portów obydwu paneli kablem krosowym. Panel telefoniczny systemu 110 to krosownica telefoniczna z interfejsem RJ 45.

Panel telefoniczny powinien posiadać 25 portów RJ45, z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą na przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu.

## 4.3 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje Główny Punkt Dystrybucyjny SK:

- Główny Punkt Dystrybucyjne SK obsługuje 129 linii okablowania strukturalnego;

Główny Punkt Dystrybucyjny SK – szafa 42U 19” 800x800, ustawiona na cokole 
o wysokości 100mm. Szafa kablowa wykorzystana do realizacji SK powinna mieć konstrukcję skręcaną i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej oraz posiadać katodową ochronę antykorozyjną. Ponadto ma być wyposażona w cztery listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłonę górną perforowaną, zaślepkę filtracyjną, cztery regulowane stopki, szynę i komplet linek uziemiających. Wszystkie drzwi mają być zamykane na zamki z kluczami (dostarczonymi 
w komplecie). Dodatkowo, ze względu na fakt, że szafa jest również przewidziana na sprzęt aktywny, ma zawierać panel wentylacyjny z dwoma lub czteroma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Wysokość 42U gwarantuje rezerwę na rozbudowę i miejsce na umieszczenie innych elementów. Wprowadzenie kabli odbędzie się przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach.

Wyposażenie szafy zgodnie ze specyfikacją (kosztorysem ofertowym załącznik nr 3 do SIWZ).

Uwagi:

24 – portowy nieekranowany panel krosowy kat. 6 (rys.5) o wysokości montażowej 1U posiada złącza IDC umieszczone na płycie drukowanej, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub B.

Panel powinien posiadać także opcję „uruchomienia inteligentnego zarządzania okablowaniem”.

Rys. 5. Panel 24 port nieekranowany, kat.6

# 5. PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA

## 5.1 OKABLOWANIE POZIOME

Rodzaj sieci: 					nieekranowana

Rodzaj kabla:					U/UTP 250MHz

Kategoria komponentów: 			Kat. 6 wg EN 50173-1:2002 wyd. II

Wydajność systemu:				Klasa E wg EN 50173-1:2002 wyd. II

Pasmo przenoszenia:				250 MHz

Typ instalacji: 					kanały kablowe

Rozprowadzenie kabli na korytarzu:		kanały kablowe

Doprowadzenie kabli do PEL-a:		kanały kablowe

Ilość PEL-i:

Konfiguracja 1:			42

Konfiguracja 2:			1

Ilość RJ45: 					129

Średnia długość kabla:			33,8m

Całkowita długość kabla U/UTP 250MHz: 	4270m

# 6. WYMAGANIA GWARANCYJNE

W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganych w Kategorii 6 oraz zapewnienia użytkownikowi końcowemu przyszłościowej wymiany elementów systemu, wydajność wszystkich jego komponentów musi być potwierdzona na zgodność z testem piramidy (De-embedded test) wg obowiązujących norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie 
i EN 50173-1:2002 drugie wydanie lub ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 aneks E. Certyfikat ma być wydany przez niezależne laboratorium (np. GHMT)

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” wraz z kablami krosowymi 
i innymi elementami dodatkowymi, np. szafami kablowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

Gwarancja systemowa powinna obejmować:

- gwarancję systemową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla okablowania klasy E)

- gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002)

25-letnia gwarancja systemowa to bezpłatna usługa serwisowa oferowana użytkownikowi końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, zawiera więc okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę instalatorów (ukończony kurs 1 stopnia), wyciąg 
z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta-instalatora (ukończony kurs 
2 stopnia), wyniki pomiarów dynamicznych łączy stałych (Permanent Link) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2002 wyd. drugie.

Aby na etapie oferty dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania – użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna przedstawić:

- certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie 
w imieniu producenta). Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski;

- aktualną umowę z producentem okablowania regulującą warunki udzielenia gwarancji bezpłatnie użytkownikowi końcowemu (umowa i zdolność oferenta do udzielenia gwarancji powinna być potwierdzona w oddzielnym piśmie od producenta okablowania).

# 7. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych. Dokumentacja powinna być dostarczona do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej na nośnikach CD lub DVD.

# 8. ODBIÓR I POMIARY SIECI

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące warunki:

1. Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej).

1.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań;

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności (proponowane urządzenia to FLUKE DTX);

1.2.1. Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy;

1.2.2. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika;

1.2.3. Adaptery pomiarowe „Łącza stałego” muszą być wyposażone w końcówki pomiarowe, oznaczone symbolem PM06 (pasują do wyżej podanych typów analizatorów okablowania);

1.2.4. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:

- mapę połączeń

- długość połączeń

- współczynnik i opóźnienie propagacji

- tłumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

1.3. Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa), musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

2. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Certyfikacja zainstalowanego systemu jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:

2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji;

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego 
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce;

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji;

2.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność 
z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych;

2.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta;

2.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom Końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest bezpłatnie weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta.

3. Wykonać dokumentację powykonawczą.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

3.1.1. Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania;

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych;

3.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych;

3.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.;

3.1.5. Certyfikat gwarancji systemowej 25-letniej wydany przez producenta okablowania bezpośrednio inwestorowi (użytkownikowi końcowemu);

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć 
w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. Dokumentacja powinna być dostarczona do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej na nośnikach CD lub DVD.

# 9. UWAGI KOŃCOWE.

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli 
w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym 
w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

# 10. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.

Alternatywy są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych 
w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Zamawiającego łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami. Przedział cenowy jest dla Zamawiającego jednym z czynników określających czy proponowane rozwiązanie alternatywne jest równoważne zaprojektowanemu. Zbyt niski koszt rozwiązania alternatywnego w stosunku do zaprojektowanego może świadczyć o niskiej jakości

Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania:

- Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne;

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie komponentów nie wchodzących w skład kanału transmisyjnego innych producentów niż toru transmisyjnego;

- Wszystkie pozostałe komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm na Kategorię 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2002 wyd. drugie; wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

- Instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP – o paśmie przenoszenia 250MHz i średnicy żyły 24AWG. Zewnętrzna średnica kabla nie może przekraczać 6,5mm. Zamawiający dopuszcza większy przekrój kabla niż 6,5mm pod warunkiem dostosowania kanałów kablowych

- System ma się składać z nieekranowanych elementów;

- W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiednio marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą narzędzia uderzeniowego 110. Z tych samych powodów nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. Zalecane są takie rozwiązania, do których montażu możliwe jest zastosowanie narzędzi zautomatyzowanych zapewniających powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże marginesy bezpieczeństwa pracy;

- Ze względu na trwałość i niezawodność nie dopuszcza się kabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi. (chodzi o osłonę wtyku)

- Osłona kabli miedzianych powinna być niepalna U-LSZH (ang. Universal Low Smoke Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o standard Mosaic45

- Zamawiający dopuszcza inny kolor kabla niż biały

- Zamawiający nie wymaga wcześniejszej zgody na zastosowanie innego równoważnego systemu

- Zamawiający wymaga przedstawienia w dokumentacji warunków udzielania gwarancji systemowej przez producenta

- Zamawiający nie narzuca sposobu zakupu systemu okablowania; wymaga natomiast aby zostały spełnione wszelkie aspekty związane z uzyskaniem 25 letniej bezpłatnej gwarancji systemowej od producenta okablowania.

# 11. OBJAŚNIENIA

PEL = Punkt Logiczny (3xRJ45 kom/kom/tel)

SK = Główny Punkt Dystrybucyjny

U/UTP = (Unsihielded twisted pair) kabel nieekranowany, pasmo przenoszenia 250 MHz (specyfikacja do 250MHz), osłona niepalna LSZH, wymiar żyły 24AWG, średnica zewnętrzna 6,5mm

LSZH – osłona zewnętrzna kabla niepalna i nie wydzielająca trujących substancji w obecności ognia

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz norm

dotyczących okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego

Ogólne normy opisujące okablowanie strukturalne:

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002

Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

Addendum 1 – Transmission Performance Specifications for 4-pair 100  Category 6 Cabling.

Uzupełnienie normy amerykańskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7, opisujące wymagania odnoszące się do miedzianych systemów okablowania strukturalnego kategorii 6. Obejmuje szczegółowy opis weryfikacji komponentów kategorii 6 metodą De-Embedded Testing.

ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09

Information technology – Generic cabling for customer premises

Norma międzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1 / SC 25 / WG 3, opisująca systemy okablowania strukturalnego, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentów odpowiednio kategorii 5, 6 i 7 oraz rozwiązania światłowodowe z różnymi typami włókien.

EN 50173-1 Second Edition November 2002

Information technology – Generic cabling systems Part 1: General requirements and office areas

Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC 215, opisująca systemy okablowania strukturalnego z przeznaczeniem głównie do budynków biurowych, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentów odpowiednio kategorii 5, 6 i 7 oraz rozwiązania światłowodowe z różnymi kategoriami włókien.

PN-EN 50173-1: 2004

Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50173-1: 2002. Opisuje systemy okablowania strukturalnego z przeznaczeniem głównie do budynków biurowych, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentów odpowiednio kategorii 5, 6 i 7. Będzie dostępna komercyjnie w PKN jesienią 2003.

ANSI/TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

Part 1: General Requirements: April 1, 2001

ze zmianą B.1-1: July 1, 2001

Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components: April 1, 2001

ze zmianami: B.2-2: December 1, 2001;

B.2-3: March 1, 2002;

B.2-5: January 31, 2003

Part 3: Optical Fibre Cabling Components: March 1, 2000

ze zmianą B.3-1: April 1, 2002

Norma amerykańska składająca się z trzech części i kilku zmian, ustanowiona przez TR-42, opisująca systemy okablowania strukturalnego, w zakresie okablowania miedzianego działające w paśmie do 100 MHz.

Normy instalacyjne i jakościowe okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 14763-1

Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration

Norma międzynarodowa opisująca wymagania dotyczące administrowania systemem okablowania.

ISO/IEC 14763-2

Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning & Installation (Technical Report)

Raport techniczny dyskutujący różne aspekty planowania i instalacji okablowania strukturalnego.

ANSI/TIA/EIA 569-A

Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

Norma amerykańska opisująca wykonanie tras kablowych, umiejscowienie i budowę punktów dystrybucyjnych, rozmieszczenie i montaż punktów użytkownika w obszarach roboczych.

ANSI/TIA/EIA 606A

Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings

Norma amerykańska opisująca aspekty administrowania okablowaniem, szczegółowości dokumentacji powykonawczej w zależności od wielkości instalacji.

ANSI/TIA/EIA 607

Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications

Norma amerykańska dyskutująca problem połączeń wyrównawczych w budynkach wyposażonych w infrastrukturę teleinformatyczną.

(PN-)EN 50174-1

Information technology – Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance

Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2001), w której przedstawione są podstawowe wytyczne specyfikacji systemów okablowania strukturalnego, wymagania dotyczące dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji okablowania.

(PN-)EN 50174-2

Information technology – Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2001) opisująca podstawowe wymagania dotyczące planowania, implementacji i obsługi okablowania strukturalnego. Przeznaczona jest dla osób zajmujących się zlecaniem wykonania, wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacją okablowania.

PN-EN 50310

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Zagadnienia uziemiania i połączeń wyrównawczych dla sprzętu informatycznego w budynkach omawiane są pod kontem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, niezawodności działania i kompatybilności elektromagnetycznej.

Normy pomiarowe okablowania strukturalnego:

Telecommunications Systems Bulletin 67: 1995

Transmission Performance Specifications for Field Testing of Twisted-Pair Cabling Systems

EN 50346: 2002

Information technology – Cabling installation – Testing of installed cabling

Norma europejska definiująca procedury pomiarowe parametrów systemów okablowania strukturalnego miedzianych symetrycznych i światłowodowych

Podstawowe normy techniczne dla dedykowanej sieci zasilającej

Dedykowana sieć zasilająca musi spełniać podstawowe zalecenia ujęte normami i przepisami budowy instalacji i urządzeń elektrycznych, a mianowicie:

PN 92/E-05009/41,43, 482  - dotyczącej ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

PN 93/E-05009/443 - dotyczącej ochrony przeciwprzepięciowej

PN 93/E-05009/54,707 - dotyczącej uziemień ochronnych

PN 93/E-05009/61 - dotyczącej pomiarów powykonawczych

PN 93/T-42107 - dotyczącej bezpieczeństwa w zakresie techniki IT

Innych przepisów, BHP i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONANIA INSTALACJI

Całość instalacji okablowania strukturalnego musi być wykonana zgodnie z aktualnymi normami i przepisami (Załącznik nr 6 – Wykaz norm dotyczących okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego) oraz wytycznymi producenta elementów okablowania. Należy zastosować się do wszystkich wskazówek producenta okablowania, dotyczących instalacji poszczególnych komponentów systemu, a przede wszystkim do dostarczanych wraz ze sprzętem instrukcji montażu elementów.

1. Trasy kablowe

Przy realizacji tras rozprowadzenia okablowania strukturalnego należy uwzględnić przebieg innych instalacji w budynku oraz przeanalizować możliwe zakłócenia. Zakłócenia zewnętrzne mogą pochodzić od różnego rodzaju sprzętu elektrycznego, jak oświetlenie jarzeniowe, silniki indukcyjne, transformatory. Okablowanie energetyczne również stanowi zagrożenie, w szczególności, jeśli na długim odcinku biegnie równolegle do kabli symetrycznych, kable energetyczne przebiegają relatywnie blisko kabli symetrycznych, nie ma metalowej przegrody pomiędzy nimi oraz gdy kable energetyczne wiodą duże moce.

Zawarte w normie EN 50174-2 wymagania specyfikują minimalne odległości, jakie należy zachować przy instalacji, pomiędzy okablowaniem strukturalnym a energetycznym w zależności od konstrukcji kabli:

| Typ instalacji | Bez metalowej przegrody | Przegroda aluminiowa | Przegroda stalowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Oba kable nieekranowane | 200 mm | 100 mm | 50 mm |
| Kabel zasilający nieekranowany – kabel skrętkowy ekranowany | 50 mm | 20 mm | 5 mm |
| Kabel zasilający ekranowany – kabel skrętkowy nieekranowany | 30 mm | 10 mm | 2 mm |
| Oba kable ekranowane | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

(rozpatrywane środowisko elektromagnetyczne może zostać scharakteryzowane wg EN 50081 i 50082; przy długości połączenia nie przekraczającej 35m i użyciu kabla skrętkowego ekranowanego można zrezygnować z przegrody)

2. Pomieszczenia teletechniczne (np. serwerownia)

a) Wymagania lokalizacyjne

- w pomieszczeniach teletechnicznych, ani w ich pobliżu nie mogą być zlokalizowane zawory wodne

- przez pomieszczenia teletechniczne nie mogą przebiegać rurociągi transportowe, ani przenoszące płyny. W przypadku niemożności spełnienia powyższego warunku powinny zostać podjęte kroki w celu minimalizacji ryzyka wycieku

b) Wymagania konstrukcyjne

- pomieszczenia teletechniczne powinny być niedostępne przez drzwi z zewnątrz budynku

- drzwi dostępowe wewnętrzne powinny mieć minimalne wymiary 80x200cm i otwierać się na zewnątrz(do wewnątrz) pomieszczenia, nie posiadać progu (lub próg demontowany), być zamykane na klucz

- wielkość pomieszczeń powinna przekraczać obecne potrzeby w stopniu umożliwiającym instalację dodatkowej szafy 19" oraz instalacja dodatkowych urządzeń, takich jak klimatyzatory oraz inne, które są montowane poza szafami 19"

- ściany i strop powinny być wykończone materiałem nie przewodzącym elektryczności.

- niedopuszczalne jest użycie do pokrycia ścian i stropów materiałów i farb mogących się łuszczyć i zawierających krzem.

- podłoga powinna być pokryta powłoką nie przepuszczającą pyłu: PCV, płytki ceramiczne lub inny materiał nieprzepuszczający. Musi umożliwiać wykonywanie przebić dla prowadzenia kabli oraz mocowanie urządzeń za pomocą śrub lub bolców.

- ze względu na wymagania ochrony sprzętu przed elektrycznością statyczną (< 2kV) nie może być użyta wykładzina dywanowa. Nie może być zastosowana także surowa podłoga betonowa, ze względu na dużą ilość wydzielanego pyłu. Odpowiednie założenia dla pokrycia zabezpieczającego podłogę zawierają standardy DIN: 51953, 53482, 53486.

- pokoje teletechniczne nie mogą być narażone na szkodliwe wibracje mechaniczne. Sprzęt wytrzymuje wibracje o częstotliwości od 5 do 50 Hz oraz maksymalnej amplitudzie 0,3mm we wszystkich kierunkach.

c) Wymagania bezpieczeństwa

- pomieszczenia telekomunikacyjne powinny być wyposażone w telefon

- dostęp do pomieszczeń teletechnicznych powinny posiadać jedynie osoby nadzorujące pracę sieci teleinformatycznej, dysponujące odpowiednim zestawem kluczy

- do budowy pomieszczenia telekomunikacyjnego nie mogą być użyte materiały palne, a wszystkie przepusty kablowe zainstalowane w podłodze i przylegających do pomieszczenia ścianach, posiadające funkcję ognioodpornych, powinny także zostać wykonane jako ognioodporne

- w pomieszczeniu telekomunikacyjnym powinna być wykonana instalacja detekcji i sygnalizacji pożaru

d) Wymagania środowiskowe

- temperatura otoczenia w pokojach teletechnicznych powinna być utrzymana w granicach od +5 do +35°C

- wilgotność względna (bez skraplania) powinna kształtować się w zakresie od 25% do 85% (zalecany zakres: 40% - 60%)

- zaleca się, aby w pomieszczeniu teletechnicznym zainstalować klimatyzator, a jeśli jest to niemożliwe, inne urządzenia regulujące temperaturę w tym pomieszczeniu, np. termostat w szafie sprzętowej

3. Kwalifikacje wykonawców

W związku z wymaganiami niezawodności, bezpieczeństwa pracy oraz wysokiej wydajności systemu okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorów odpowiedniej wiedzy i doświadczeń, a przez firmę potwierdzonego umową z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsiębiorstwa Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatorów wykonujących w/w instalację powinno wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień imiennych. W celu zagwarantowania właściwej organizacji prac i potencjału środków oraz możliwości do wykonania tego zadania, firma instalacyjna winna wykazać się wykonaniem w ciągu ostatniego roku, co najmniej dwóch certyfikowanych przez producenta instalacji o podobnej wydajności (kategorii okablowania), wielkości i wartości.

4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras kablowych, rysunki szaf kablowych i sprzętowych, tabelę rozmieszczenia gniazd końcowych w pokojach zgodnie z przyjętym systemem oznaczeń oraz tablicę krosowań. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać odpowiednie testy i pomiary, zgodne z wymaganiami norm. Wyniki tych pomiarów należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej. Do wykonania pomiarów należy stosować zalegalizowane przez producenta mierniki umożliwiające pomiar wszystkich wymaganych parametrów przewidzianych normą w zakresie pomiarów,ustawienia „Łącza stałego” (ang. Permanent Link). Zalecane przyrządy pomiarowe poziomu III, np. DTX-1800 posiadające aktualne oprogramowanie.

5. Wskazówki do odbioru instalacji

- Odbiór sieci logiczno energetycznej przeprowadza komisja powołana po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia prac.

- Zakończenie pracy przy sieciach polega na wykonaniu: sieci, robót budowlanych związanych z sieciami, zaleceń inspektora budowlanego danej jednostki, pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

- W czasie obioru prac należy sprawdzić zgodność instalacji z projektem i dokumentacją powykonawczą, porównać wyniki pomiarów (eksploatacyjnych i testów) z wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi również czy zostały spełnione warunki udzielenia gwarancji producenta na wykonaną instalację. Wykonawca przekaże oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi Normami oraz zobowiązanie wykonania certyfikacji wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami producenta.

Załącznik nr 8 do SIWZ

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

## 1. Roboty budowlane w zakresie instalacji systemu okablowania strukturalnego budynku.

System okablowania strukturalnego jest jedną z instalacji niskoprądowych, w którą wyposaża się budynek oraz jego przyległości w celu umożliwienia przesyłania danych różnego typu po kablach skrętkowych symetrycznych oraz po kablach światłowodowych.

1.1.	Normy opisujące okablowanie strukturalne.

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby weryfikacji, a także sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów wspomagających, są opisane w następujących Polskich Normach:

- PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe.

- PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.

- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.

- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu należy korzystać z zapisów w/w norm.

1.2.	Opis szczegółowych prac przy instalacji systemu okablowania strukturalnego.

Do szczegółowych prac przy instalacji systemu okablowania strukturalnego zalicza się:

- budowę tras kablowych

- budowę punktów dystrybucyjnych

- budowę gniazd użytkowników

- układanie kabli

- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym

- prace wykończeniowe.

1.2.1.	Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych i światłowodowych.

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe.

1.2.2.	Budowa punktów dystrybucyjnych.

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w stojakach bądź szafach dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”. Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca się stosowanie szaf o szerokości 800 mm, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym jest duże.

Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp do przodu i tyłu (min. 120 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 15 cm.

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów.

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu budynku są wyposażone w odpowiedni zacisk. Należy doprowadzić do nich przewód giętki (linkę) w izolacji żółto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku.

1.2.3.	Budowa gniazd użytkowników.

Punkty dostępu do systemu mogą przybierać różne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych, gniazd instalowanych na kanałach kablowych, gniazd w puszkach podłogowych, gniazd w słupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd.

    - Układanie kabli.

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych jak i światłowodowych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.)

Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego.

Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie narażone na ściskanie, zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy wciągania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces wciągania kabli światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna (np. włókna aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania, może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny być układane na wierzchu.

    - Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym.

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

W przypadku kabli skrętkowych najbardziej popularnymi złączami typu IDC (insulation displacement connection) są złącza 110 oraz LSA+. Na rynku istnieją różne narzędzia do złączy obu typów. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na stopień zużycia noża / nożyczek tnących oraz na nastawę sprężyny dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza.

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.

1.2.5.1	Zarabianie Modułu gniazda SL (SLimLine)

Moduł gniazda SL o wydajności kategorii 6 z tylnym wyprowadzeniem kabla występuje w dwóch wersjach: nieekranowanej PN: 1375055-2 (czarny) i ekranowanej PN: 1375188-1 i pozwala zakończyć kabel 4-parowy w sekwencji T568A lub T568B. Został zaprojektowany do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 – 0,65 mm (24 – 22 AWG) i izolacji o średnicy maksymalnej 1,45 mm, będącym elementem kabla 4-parowego nieekranowanego U/UTP lub podwójnie ekranowanego S/FTP bądź F/FTP o impedancji falowej 100 . Najłatwiej przeprowadzić proces zarabiania kabla na module gniazda przy zastosowaniu profesjonalnego narzędzia montażowego PN: 1725150-1. Dzięki jednoczesnemu wprowadzaniu wszystkich żył kabla symetrycznego do złączy IDC modułu gniazda uzyskuje się wysokie i powtarzalne parametry budowanego łącza.

1.2.5.1.1 	Przygotowanie kabla U/UTP.

Na kablu należy umieścić plastikowy element przytrzymujący wyjście kabla z modułu gniazda, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego promienia gięcia kabla. Następnie stripperem umieszczonym w narzędziu montażowym należy zdjąć koszulkę zewnętrzną z kabla na odległość ok. 50 mm. Podczas operacji należy zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić izolacji par skręconych. Przy pomocy szczypiec bocznych w miejscu skrócenia koszulki zewnętrznej należy usunąć plastikowy krzyżak umieszczony wewnątrz kabla.

1.2.5.1.2.	Przygotowanie kabla F/FTP.

Przy pomocy strippera umieszczonego w narzędziu montażowym należy wykonać dwa nacięcia na izolacji zewnętrznej kabla: pierwsze w odległości 50 mm i drugie w odległości 60 mm od końca kabla. Następnie należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 50 mm i oderwać folię zewnętrzną kabla F/FTP nacinając jej krawędź nożem monterskim. Podobną operację należy wykonać na poszczególnych parach skręconych kabla. Należy przy tym uważać, by nie uszkodzić izolacji żył. Po usunięciu pozostałego fragmentu izolacji zewnętrznej z kabla oraz ekranu z folii zewnętrznej pozostają pary skręcone w ekranach foliowych o długości 10 mm.

1.2.5.1.3. 	Przygotowanie kabla S/FTP.

Przy pomocy strippera umieszczonego w narzędziu montażowym należy wykonać dwa nacięcia na izolacji zewnętrznej kabla: pierwsze w odległości 50 mm i drugie w odległości 60 mm od końca kabla. Następnie należy zdjąć izolację zewnętrzną z kabla na długości 50 mm i szczypcami bocznymi odciąć druty oplotu zewnętrznego. Nacinając krawędzie folii poszczególnych par skręconych przy pomocy noża monterskiego należy pozbyć się folii ekranujących poszczególne pary. Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie uszkodzić izolacji żył. Następnie należy usunąć pozostały nacięty fragment izolacji zewnętrznej kabla, zaś pozostały oplot zawinąć wokół par w indywidualnych ekranach foliowych, których długość wynosi teraz 10 mm.

1.2.5.1.4. 	Zakładanie matrycy.

Narzędzie PN: 1275150-1 składa się z dwóch oddzielnych elementów: matrycy oraz narzędzia zaciskającego ze stripperem. Na kabel należy nałożyć matrycę przygotowując uprzednio położenie poszczególnych par zgodnie z kolorami sekwencji, w której kabel będzie zarabiany na module gniazda. Matryca posiada element przytrzymujący położenie kabla, dzięki któremu nie wysuwa się on z matrycy. W przypadku, kiedy położenie par wychodzących z kabla nie zgadza się z ich położeniem docelowym w module gniazda, przed założeniem matrycy należy je odpowiednio przestawić.

Po założeniu matrycy należy umieścić poszczególne żyły w izolacji w odpowiednich rowkach matrycy.

1.2.5.1.5. 	Zaciskanie modułu.

Do matrycy z rozłożonymi żyłami zarabianego kabla należy ręcznie wcisnąć moduł gniazda, a następnie zainstalować cały zespół w narzędziu zaciskającym tak, by kabel wychodził od przodu narzędzia. Następnie naciskając dźwignię narzędzia do oporu należy uruchomić mechanizm zaciskający, który dociśnie moduł gniazda do matrycy, powodując wprowadzenie wszystkich ośmiu żył par skręconych do złączy IDC modułu oraz ucięcie nadmiaru żył kabla. Po wyjęciu modułu z narzędzia należy ściągnąć matrycę wzdłuż kabla, rozewrzeć ją i zdjąć z kabla.

1.2.5.1.6. 	Zakładanie elementu przytrzymującego wyjście kabla / obudowy ekranującej.

Na nieekranowany moduł SL gniazda należy zatrzasnąć plastikowy element przytrzymujący wyjście kabla.

W przypadku ekranowanego modułu SL gniazda należy nałożyć na moduł obudowę ekranującą wykorzystując wszystkie elementy zatrzaskowe. Kabel wychodzący od tyłu modułu należy otoczyć blaszkami spełniającymi rolę łącznika ekranu kabla (F/FTP – ekrany poszczególnych par; S/FTP – oplot kabla) z obudową ekranującą moduł gniazda. Przy pomocy szczypiec bocznych należy ścisnąć wystające fragmenty blaszek i uzyskać w ten sposób trwały zacisk ekranu.

1.2.5.2.	Zakańczanie włókien światłowodowych

Terminowanie włókien światłowodowych złączami może odbywać się przy zastosowaniu różnych technologii, spośród których największą popularnością cieszą się dziś technologie mechaniczne – z uwagi na krótki czas działania instalatora. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna być wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu włókien) stanowiącej ochronę włókien światłowodowych oraz miejsce, w którym należy przygotować odpowiedni zapas włókien: w panelach światłowodowych – ok. 2 m, w puszkach instalacyjnych – od 0,5 do 1 m.

1.2.6.	Prace wykończeniowe.

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą.

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć.

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji.

Elementami, które należy oznaczać, są:

- pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,

- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,

- poszczególne panele krosowe,

- poszczególne porty tych paneli,

- a także wszystkie gniazda użytkowników.

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość

- schemat połączeń elementów instalacji

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych

- widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.

2.  Odbiór robót budowlanych związanych ZAKRESIE instalacją systemu okablowania STRUKTURALNEGO budynku.

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach:

- weryfikacja struktury systemu okablowania

- weryfikacja doboru komponentów

- weryfikacja wydajności systemu okablowania

- weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

2.1.	Weryfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku bądź budynkach oraz długości połączeń pomiędzy nimi. Muszą być spełnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2004.

2.2.	Weryfikacja doboru komponentów.

Zgodnie z punktem 6.2.2.1 „Wybór komponentów” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajność systemu okablowania definiują komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne:

„ [...]

- komponenty kategorii 5 zapewniają wydajność klasy D okablowania symetrycznego;

- komponenty kategorii 6 zapewniają wydajność klasy E okablowania symetrycznego;

- komponenty kategorii 7 zapewniają wydajność klasy F okablowania symetrycznego.

Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności kanału będzie decydował element o najsłabszej wydajności.”

W przypadku doboru komponentów światłowodowych muszą być spełnione zapisy tej samej normy PN-EN 50173-1:2004.

2.3.	Weryfikacja wydajności systemu okablowania.

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy E należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu III, zaś klasy F – przyrządem pomiarowym poziomu IV.

Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu.

2.4.	Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

Załącznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

O CHARAKTERZE ZBLIŻONYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

w okresie ostatnich 3 lat.*

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………

ADRES:……………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji teletechnicznej sieci LAN, wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:

| Lp. | Nazwa zleceniodawcy | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót , za którą Wykonawca był odpowiedzialny [PLN] | Okres realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |

* w ciągu ostatniego roku należy podać dwie certyfikowane przez producenta instalacje o podobnej wydajności (kategorii okablowania), wielkości i wartości.

Miejscowość, …………………, dnia ………………2007 r.

……………………………………….…….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

(Pieczęć Oferenta)