Mieścisko dn. 12.12.2007r.

TI.7012/1/1/2007

Dostawcy uczestniczący w postępowaniu

„Dostawa produktów i paliw z ropy naftowej: oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w 2008r.

Część nr 1 dostawa oleju opałowego

W związku z zapytaniem złożonym co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „ Dostawa produktów i paliw z ropy naftowej : oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2008r.” – część nr 1 dostawa oleju opałowego informujemy:

- Pytanie : Jaką minimalną ilość oleju opałowego przewiduje Zamawiający w jednorazowej dostawie do poszczególnych kotłowni i ile takich dostaw w miesiącu? 
Informujemy, że jednorazowo ilości oleju opałowego zamawiane będą w ilości nie mniejszej niż 10 tys. litrów.

- Pytanie: Prosimy o podanie pojemności i ilości zbiornika(ów) na olej opałowy?
Zamawiający ogłosił przetarg w przypadku części nr 1 na dostawę oleju opałowego do siedmiu kotłowni ogrzewających obiekty użyteczności publicznej pojemność poszczególnych kotłowni przedstawia się następująco:

        Kotłownia Urzędu Gminy Mieścisko – 4.500 litrów

        Kotłownia Domu Kultury Mko – 7.500 litrów

        Kotłownia Ośrodka Zdrowia Mko – 4.500 litrów

        Kotłownia Przedszkola Mko – 3.750 litrów

        Kotłownia Szkoły Podstawowej Mko – 22.500 litrów

        Kotłownia Szkoły Podstawowej Popowo Kościelne – 5.000 litrów

        Kotłownia Podlesie Kościelne – 3.000 litrów

Każda kotłownia posiada jeden wlew do tankowania oleju.

- Pytanie: Czy cena ofertowa oraz fakturowanie odnosi się do temperatury referencyjnej 15o C, co jest zgodne z cennikiem producentów paliw ogłaszanym codziennie na stronach internetowych ( ceny wyrażone są w 15o C) oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów, ponadto czy ilość faktycznie dostarczona ( projekt umowy część 1 §4) uwzględnia kompensację do temperatury 15o C, co koresponduje z powyższym zapisem?
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu oczekuje, iż ewentualny dostawca przedstawi taką ofertę cenową, której wielkość zaproponowanej marży uwzględniać będzie ewentualne różnice wynikające z dostaw paliwa obieranego od producenta w temperaturze referencyjnej +15o C, a dostarczanym paliwem do zamawiającego w temperaturze rzeczywistej. Zamawiający zamierza nabyć w ciągu roku 2008 około 160 tys. litrów oleju opałowego, dostarczonego do zamawiającego w temperaturze rzeczywistej, według wskazań układu pomiarowego posiadającego legalizację i zainstalowanego na samochodzie dostawcy, w zaproponowanej cenie za 1 litr netto plus podatek VAT zgodnej z SIWZ i podpisaną umową.

- Pytanie: Zamawiający w projekcie umowy § 6 pkt 2 posłużył się pojęciem "ceny zbytu u producenta" Prosimy o wyjaśnienie.
Zamawiający pod pojęciem „ceny zbytu u producenta” rozumie cenę zbytu ogłaszaną codziennie przez producentów paliw na stronach internetowych.

INSPEKTOR

ds. Ochrony środowiska

i Rolnictwa

/-/ Rafał Kapczyński